## 1) Normas Armonizadas
REGLAMENTO (UE) No 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción CUADRO DE NORMAS ARMONIZADAS
Versión: ABRIL 2018
(Últimos cambios en las tablas indicados en color amarillo)
(1) Agrupación de productos y normas (a efectos de notificación) para productos por sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones -EVCP- (1+ / 1) y (2+) (Véanse hojas 2 y 3 respectivamente)
Véase la hoja 5 "LISTADO DISPOSICIONES OFICIALES" para conocer las comunicaciones publicadas por la Comisión Europea.
Relación de normas de ensayo para las notificaciones "HORIZONTALES" establecidas por la Comisión Europea de Laboratorios para ensayos de características de FUEGO, ACÚSTICAS y SUSTANCIAS PELIGROSAS por sistema de EVCP 3 (Véase Hoja 4 "FUEGO Y ACÚSTICA")
NOTA: Para conocer los Organismos Notificados se puede consultar la página NANDO de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
| Norma Armonizada | Producto | Sistema EVCP | Agrupación Productos (1) | Observaciones
UNE-EN | 1:1999 + A1:2008 | Estufas combustibles líquidos | 3
UNE-EN | 40-4:2006 | Báculos alumbrado de hormigón | 1 | 1 (1+ / 1)
UNE-EN | 40-5:2003 | Báculos alumbrado de acero | 1 | 1 (1+ / 1)
UNE-EN | 40-6:2003 | Báculos alumbrado de aluminio | 1 | 1 (1+ / 1)
UNE-EN | 40-7:2003 | Báculos alumbrado polimeros | 1 | 1 (1+ / 1)
UNE-EN | 54- 2:1997 + AC:2999 + A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998 + erratum:2004 + 1M:2008 | Incendios: Equipos control e indicación | 1 | 2 (1+ / 1)
EN | 54- 3:2001 + A1:2003 + A2:2007 | Incendios: Dispositivos acústicos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54- 4:1997 + AC:1999 + A1:2003 + A2: 2006, adoptada como UNE 23007-4:1998 + erratum:1999 + 1M:2003 + 2M:2007 | Incendios: Equipos suministro alimentación | 1 | 2 (1+ / 1)
EN | 54- 5:2001 + A1:2002 | Incendios: Detectores calor | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54- 7:2001 + A1:2002 + A2:2007 | Incendios: Detectores humo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-10:2002 + A1:2007 | Incendios: Detectores de llama | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-11:2001 + A1:2007 | Incendios: Pulsadores manuales de alarma | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-12:2017 | Incendios: Detectores de humo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-16:2010 | Incendios: Control de alarma por voz y equipos indicadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-17:2007 | Incendios: Aisladores de cortocircuito | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-18:2007 | Incendios: Detectores y alarmas de incendio | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-20:2007 + AC:2009 | Incendios: Detectores aspiración humos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-21:2007 | Incendios: Transmisión alarmas y avisos fallo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-23:2011 | Incendios: Dispositivos de alarma de incendios. Alarmas visuales | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-24:2010 | Incendios: Componentes de sistemas de alarma por voz. Altavoces | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 54-25:2009 + AC:2012 | Incendios: Componentes de enlaces radioeléctricos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 179:2009 | Herrajes. Dispositivos antipánico manilla | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 197-1:2011 | Cementos comunes | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 295-1:2013 | Tuberías de gres. Tuberías, accesorios y juntas | 4
UNE-EN | 295-4:2013 | Tuberías de gres. Adaptadores, conectores y uniones flexibles | 4
UNE-EN | 295-5:2013 | Tuberías de gres. Uniones y tuberías peforadas | 4
UNE-EN | 295-6:2013 | Tuberias de gres. Componentes bocas de hombre y cámaras de inspección | 4
UNE-EN | 295-7:2013 | Tuberías de gres. Tuberías y juntas para hinca | 4
UNE-EN | 331:1998 + ERRATUM:1999 + A1:2011 | Llaves accionadas manualmente para instalaciones de gas en edificios | 1 | 12 (1+ / 1)
UNE-EN | 331:1998 + ERRATUM:1999 + A1:2011 | Llaves accionadas manualmente para instalaciones de gas en edificios | 3
UNE-EN | 413-1:2011 | Cementos albañilería | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 416-1:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 416-1:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 4
UNE-EN | 438-7:2005 | Laminados decorativos de alta presión (HPL) | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 438-7:2005 | Laminados decorativos de alta presión (HPL) | 3
UNE-EN | 438-7:2005 | Laminados decorativos de alta presión (HPL) | 4
UNE-EN | 442-1:2015 | Radiadores y convectores | 1 | 12 (1+ / 1)
UNE-EN | 442-1:2015 | Radiadores y convectores | 4
UNE-EN | 450-1:2013 | Cenizas volantes hormigón | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 459-1:2011 | Cales | 2+ | 1 (2+)
UNE-EN | 490:2012 | Tejas hormigón | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 490:2012 | Tejas hormigón | 3
UNE-EN | 490:2012 | Tejas hormigón | 4
UNE-EN | 492:2013 | Cemento reforzado con fibras. Plaquetas | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 492:2013 | Cemento reforzado con fibras. Plaquetas | 3
UNE-EN | 492:2013 | Cemento reforzado con fibras. Plaquetas | 4
UNE-EN | 494:2013+A1:2017 | Cemento reforzado con fibras. Placas onduladas y nervadas | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 494:2013+A1:2017 | Cemento reforzado con fibras. Placas onduladas y nervadas | 3
UNE-EN | 494:2013+A1:2017 | Cemento reforzado con fibras. Placas onduladas y nervadas | 4
UNE-EN | 516:2006 | Escaleras, pasarelas prefabricadas para tejados | 3
UNE-EN | 517:2006 | Ganchos seguridad para cubiertas | 3
UNE-EN | 520:2005+A1:2010 | Yeso: placas yeso laminado | 3
UNE-EN | 520:2005+A1:2010 | Yeso: placas yeso laminado | 4
UNE-EN | 523:2005 + ERRATUM:2011 | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado | 4
UNE-EN | 534:2007+A1:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: placas onduladas bituminosas | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 534:2007+A1:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: placas onduladas bituminosas | 3
UNE-EN | 534:2007+A1:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: placas onduladas bituminosas | 4
UNE-EN | 544:2011 | Láminas flexibles impermeabilización: placas bituminosas con armadura | 3
UNE-EN | 544:2011 | Láminas flexibles impermeabilización: placas bituminosas con armadura | 4
UNE-EN | 572-9:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 572-9:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico | 3
UNE-EN | 572-9:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico | 4
UNE-EN | 588-2:2002 | Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento | 4
UNE-EN | 598:2008+A1:2009 | Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil para saneamiento | 4
UNE-EN | 621:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso no doméstico sin ventilador | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 621:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso no doméstico sin ventilador | 4
UNE-EN | 671-1:2013 | Incendios: Sistemas mangueras semirrígidas | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 671-2:2013 | Incendios: Sistemas mangueras planas | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 681-1:1996 + A1:1999 + A2:2002 + A3:2006 | Juntas elastoméricas. Caucho vulcanizado | 4
UNE-EN | 681-2:2001 + A1:2002 + A2:2006 | Juntas elastoméricas. Elastómeros termoplásticos | 4
UNE-EN | 681-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 | Juntas elastoméricas. Materiales celulares de caucho vulcanizado | 4
UNE-EN | 681-4:2001 + A1:2002 + A2:2006 | Juntas elastoméricas. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado | 4
UNE-EN | 682:2002 + A1:2006 | Juntas elastoméricas. Tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados | 4
UNE-EN | 771-1:2011+A1:2016 | Ladrillos cerámicos | 2+ | 2 (2+)
UNE-EN | 771-1:2011+A1:2016 | Ladrillos cerámicos | 4
UNE-EN | 771-2:2011+A1:2016 | Bloques silicocalcáreos | 2+ | 2 (2+)
UNE-EN | 771-2:2011+A1:2016 | Bloques silicocalcáreos | 4
UNE-EN | 771-3:2011+A1:2016 | Bloques hormigón | 2+ | 2 (2+)
UNE-EN | 771-3:2011+A1:2016 | Bloques hormigón | 4
UNE-EN | 771-4:2011+A1:2016 | Bloques hormigón celular | 2+ | 2 (2+)
UNE-EN | 771-4:2011+A1:2016 | Bloques hormigón celular | 4
UNE-EN | 771-5:2011+A1:2016 | Bloques y Piezas piedra artificial | 2+ | 2 (2+)
UNE-EN | 771-5:2011+A1:2016 | Bloques y Piezas piedra artificial | 4
UNE-EN | 771-6:2012+A1:2016 | Bloques y Piezas piedra natural | 2+ | 2 (2+)
UNE-EN | 771-6:2012+A1:2016 | Bloques y Piezas piedra natural | 4
UNE-EN | 777-1:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 777-1:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 4
UNE-EN | 777-2:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 777-2:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 4
UNE-EN | 777-3:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 777-3:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 4
UNE-EN | 777-4:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 777-4:2009 | Chimeneas. Quemador combustibles gaseosos, conductos radiantes | 4
UNE-EN | 778:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso doméstico sin ventilador | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 778:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso doméstico sin ventilador | 4
UNE-EN | 845-1:2014+A1:2017 | Albañilería. Llaves, amarres, colgaduras, ménsulas y ángulos | 3
UNE-EN | 845-2:2014+A1:2017 | Albañilería. Dinteles | 3
UNE-EN | 845-3:2014+A1:2017 | Albañilería. Armaduras de tendel de malla de acero | 3
UNE-EN | 858-1:2002 + A1:2005 | Separadores de líquidos | 3
UNE-EN | 858-1:2002 + A1:2005 | Separadores de líquidos | 4
UNE-EN | 877:2000 + A1:2007 + AC:2008 | Tubos de fundición para evacuación agua | 4
UNE-EN | 934-2:2010+A1:2012 | Aditivos hormigones | 2+ | 3 (2+)
UNE-EN | 934-3:2010+A1:2012 | Aditivos morteros albañilería | 2+ | 3 (2+)
UNE-EN | 934-4:2010 | Aditivos pastas para tendones pretensados | 2+ | 3 (2+)
UNE-EN | 934-5:2009 | Aditivos hormigón proyectado | 2+ | 3 (2+)
UNE-EN | 969:2009 | Tubos fundición para gas | 3
UNE-EN | 997:2013 | Aparatos sanitarios. Inodoros con sifón incorporado | 4
UNE-EN | 998-1:2017 | Morteros albañilería, revoco y enlucido | 4
UNE-EN | 998-2:2017 | Morteros albañilería | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 998-2:2017 | Morteros albañilería | 4
UNE-EN | 1013:2013+A1:2015 | Placas de plástico traslúcidas | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 1013:2013+A1:2015 | Placas de plástico traslúcidas | 3
UNE-EN | 1013:2013+A1:2015 | Placas de plástico traslúcidas
UNE-EN | 1020:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso no doméstico con ventilador | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1020:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso no doméstico con ventilador | 4
UNE-EN | 1036-2:2009 | Vidrio para la edificación: espejos de vidrio | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1036-2:2009 | Vidrio para la edificación: espejos de vidrio | 3
UNE-EN | 1036-2:2009 | Vidrio para la edificación: espejos de vidrio | 4
UNE-EN | 1051-2:2008 | Vidrio para la edificación: bloques y paveses | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1051-2:2008 | Vidrio para la edificación: bloques y paveses | 3
UNE-EN | 1051-2:2008 | Vidrio para la edificación: bloques y paveses | 4
UNE-EN | 1057:2007+A1:2010 | Tubos de cobre sin soldadura | 1 | 12 (1+ / 1)
UNE-EN | 1057:2007+A1:2010 | Tubos de cobre sin soldadura | 3
UNE-EN | 1057:2007+A1:2010 | Tubos de cobre sin soldadura | 4
UNE-EN | 1090-1:2011+A1:2012 | Estructuras acero y aluminio | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 1096-4:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de capa | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1096-4:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de capa | 3
UNE-EN | 1096-4:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de capa | 4
UNE-EN | 1123-1:2000 + A1:2006 | Tubos de acero galvanizado en caliente, canalización aguas residuales | 4
UNE-EN | 1124-1:2000 + A1:2006 | Tubos de acero inoxidable, aguas residuales | 4
UNE-EN | 1125:2009 | Herrajes. Dispositivos antipánico barra | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 1154:2003 + AC:2006 | Herrajes. Dispositivos cierre controlado puertas | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 1155:2003 + AC:2006 | Herrajes. Dispositivos retención electromagnética puertas | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 1158:2003 + AC:2006 | Herrajes. Dispositivos coordinación puertas | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 1168:2006+A3:2012 | Prefabricados hormigón: placas alveolares | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 1279-5:2006+A2:2010 | Vidrio para la edificación: vidrio aislante | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1279-5:2006+A2:2010 | Vidrio para la edificación: vidrio aislante | 3
UNE-EN | 1279-5:2006+A2:2010 | Vidrio para la edificación: vidrio aislante | 4
UNE-EN | 1304:2006 | Tejas cerámicas | 3
UNE-EN | 1304:2006 | Tejas cerámicas | 4
UNE-EN | 1317-5:2008+A2:2012 | Carreteras: sistemas contención vehículos | 1 | 5 (1+ / 1)
UNE-EN | 1319:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso doméstico con ventilador | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1319:2010 | Generadores de aire caliente por combustible gaseoso para calefacción de uso doméstico con ventilador | 4
UNE-EN | 1337-3:2005 | Apoyos estructurales | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 1337-3:2005 | Apoyos estructurales | 3
UNE-EN | 1337-4:2005 + AC:2007 | Apoyos estructurales | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 1337-4:2005 + AC:2007 | Apoyos estructurales | 3
UNE-EN | 1337-5:2006 | Apoyos estructurales | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 1337-5:2006 | Apoyos estructurales | 3
UNE-EN | 1337-6:2005 | Apoyos estructurales | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 1337-6:2005 | Apoyos estructurales | 3
UNE-EN | 1337-7:2004 | Apoyos estructurales | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 1337-7:2004 | Apoyos estructurales | 3
UNE-EN | 1337-8:2009 | Apoyos estructurales | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 1337-8:2009 | Apoyos estructurales | 3
UNE-EN | 1338:2004 + AC:2006 | Adoquines de hormigón | 4
UNE-EN | 1339:2004 + AC:2006 | Baldosas de hormigón | 4
UNE-EN | 1340:2004 + ERRATUM:2007 | Bordillos prefabricados de hormigón | 4
UNE-EN | 1341:2013 | Baldosas piedra natural, exterior | 4
UNE-EN | 1342:2013 | Adoquines piedra natural, exterior | 4
UNE-EN | 1343:2013 | Bordillos piedra natural, exterior | 4
UNE-EN | 1344:2015 | Adoquines de arcilla cocida | 1 | 19 (1+ / 1)
UNE-EN | 1344:2015 | Adoquines de arcilla cocida | 3
UNE-EN | 1344:2015 | Adoquines de arcilla cocida | 4
UNE-EN | 1423:2013 + AC:2013 | Carreteras: microesferas de vidrio señalización vial horizontal | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 1433:2003 + A1:2005 | Canales desagüe circulación vehículos y peatones | 3
UNE-EN | 1457-1:2013 | Chimeneas cerámicas: conductos para condiciones secas | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1457-2:2013 | Chimeneas cerámicas: conductos para condiciones húmedas | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1463-1:2010 | Carreteras: captafaros retroreflectantes señalización vial | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 1469:2015 | Placas muros piedra natural | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 1469:2015 | Placas muros piedra natural | 3
UNE-EN | 1469:2015 | Placas muros piedra natural | 4
UNE-EN | 1504-2:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: superficies | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 1504-2:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: superficies | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 1504-2:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: superficies | 3
UNE-EN | 1504-2:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: superficies | 4
UNE-EN | 1504-3:2006 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: reparación | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 1504-3:2006 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: reparación | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 1504-3:2006 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: reparación | 3
UNE-EN | 1504-3:2006 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: reparación | 4
UNE-EN | 1504-4:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: adhesivos | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 1504-4:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: adhesivos | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 1504-4:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: adhesivos | 3
UNE-EN | 1504-4:2005 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: adhesivos | 4
UNE-EN | 1504-5:2004 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: inyección | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 1504-5:2004 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: inyección | 4
UNE-EN | 1504-6:2007 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: anclajes | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 1504-6:2007 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: anclajes | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 1504-6:2007 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: anclajes | 3
UNE-EN | 1504-6:2007 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: anclajes | 4
UNE-EN | 1504-7:2007 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: corrosión armaduras | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 1504-7:2007 | Hormigón: productos protección y reparación estructuras: corrosión armaduras | 4
UNE-EN | 1520:2011 | Prefabricados hormigón áridos ligeros estructura abierta | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 1520:2011 | Prefabricados hormigón áridos ligeros estructura abierta | 4
UNE-EN | 1748-1-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio borosilicatado | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1748-1-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio borosilicatado | 3
UNE-EN | 1748-1-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio borosilicatado | 4
UNE-EN | 1748-2-2:2005 | Vidrio para la edificación: vitrocerámicas | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1748-2-2:2005 | Vidrio para la edificación: vitrocerámicas | 3
UNE-EN | 1748-2-2:2005 | Vidrio para la edificación: vitrocerámicas | 4
UNE-EN | 1806:2008 | Chimeneas cerámicas: bloques para conductos | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1825-1:2005 | Separadores de grasas | 3
UNE-EN | 1825-1:2005 | Separadores de grasas | 4
UNE-EN | 1856-1:2010 | Chimeneas metálicas modulares | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1856-1:2010 | Chimeneas metálicas modulares | 4
UNE-EN | 1856-2:2010 | Chimeneas metálicas: conductos interiores y de unión | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1857:2013 | Chimeneas hormigón: conductos interiores | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1858:2011+A1:2011 | Chimeneas hormigón: bloques para conductos | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 1863-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 1863-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido | 3
UNE-EN | 1863-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido | 4
UNE-EN | 1873:2006 | Claraboyas plástico para cubiertas | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 1873:2006 | Claraboyas plástico para cubiertas | 3
UNE-EN | 1873:2006 | Claraboyas plástico para cubiertas | 4
UNE-EN | 1916:2008 127916:2014 | Tubos y piezas de hormigón en masa, armado y con fibra de acero | 4
UNE-EN | 1917:2008 | Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón y con fibras de acero | 4
UNE-EN | 1935:2002 + AC:2004 | Herrajes. Bisagras un solo eje | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 10025-1:2006 | Acero: productos laminados en caliente de acero no aleado | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 10088-4:2010 | Acero inoxidable: chapas y bandas | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 10088-5:2010 | Acero inoxidable: barras, alambre y perfiles | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 10210-1:2007 | Perfiles acero huecos para construcción, en caliente | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 10219-1:2007 + ERRATUM:2010 | Perfiles acero huecos para construcción, en frío | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 10224:2003 + A1:2006 | Tubos y racores de acero | 4
UNE-EN | 10255:2005+A1:2008 | Tubos de acero no aleado | 3
UNE-EN | 10255:2005+A1:2008 | Tubos de acero no aleado | 4
UNE-EN | 10311:2006 | Tubos y racores de acero. Juntas para conexión | 4
UNE-EN | 10312:2003 + A1:2006 | Tubos y racores de acero inoxidable | 4
UNE-EN | 10340:2008 + AC:2008 | Aceros moldeados para usos estructurales | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 10343:2009 | Aceros para temple y revenido | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 12004:2008+A1:2012 | Adhesivos baldosas cerámicas | 3
UNE-EN | 12050-1:2001 | Plantas elevadoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12050-2:2001 | Plantas elevadoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12050-3:2001 | Plantas elevadoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12050-4:2001 | Plantas elevadoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12057:2005 | Plaquetas piedra natural | 3
UNE-EN | 12057:2005 | Plaquetas piedra natural | 4
UNE-EN | 12058:2005 | Baldosas piedra natural | 3
UNE-EN | 12058:2005 | Baldosas piedra natural | 4
UNE-EN | 12094- 1:2004 | Incendios. Extinción. Dispositivos eléct. control y retardo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 2:2004 | Incendios. Extinción. Dispositivos no eléct. control y retardo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 3:2003 | Incendios. Extinción. Dispositivos disparo y paro | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 4:2005 | Incendios. Extinción. Válbulas alta presión y sus actuadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 5:2007 | Incendios. Extinción. Válvulas direccionales CO2 | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 6:2007 | Incendios. Extinción. Dispositivos no eléctricos de aborto | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 7:2001 + A1:2005 | Incendios: Difusores CO2 | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 8:2007 | Incendios: Conectores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094- 9:2003 | Incendios. Extinción. Detectores especiales | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094-10:2004 | Incendios. Extinción. Presostatos y manómetros | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094-11:2003 | Incendios. Extinción. Dispositivos pesaje | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094-12:2004 | Incendios. Extinción. Dispositivos neumáticos alarma | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12094-13:2001 + AC:2002 | Incendios. Extinción. Válvulas retención y antirretorno | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101- 1:2007 + A1:2007 | Incendios: Cortinas de humo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101- 2:2004 | Incendios: Aireadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101- 3:2016 | Incendios: Aireadores mecánicos (Ventiladores) | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101- 6:2006 | Incendios: Equipos presión diferencial | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101- 7:2013 | Incendios: Secciones de conductos de humos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101- 8:2015 | Incendios: Compuertas de control de humos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12101-10:2007 | Incendios: Suministro de energía | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12150-2:2005 + ERRATUM:2011 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico templado térmicamente | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 12150-2:2005 + ERRATUM:2011 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico templado térmicamente | 3
UNE-EN | 12150-2:2005 + ERRATUM:2011 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico templado térmicamente | 4
UNE-EN | 12209:2004 + AC:2008 | Herrajes. Cerraduras, pestillos y cerraduras mecánicas | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 12259-1:2002 + A2:2005 + A3:2007 | Incendios: Rociadores automáticos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12259-2:2000 + A1:2001 + A2:2007 + AC:2002 | Incendios: Rociadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12259-3:2001 + A1:2001 + A2:2007 | Incendios: Rociadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12259-4:2000 + A1:2001 | Incendios: Rociadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12259-5:2003 | Incendios: Rociadores | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 12271:2007 | Revestimientos superficiales | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 12273:2009 | Lechadas bituminosas | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 12285-2:2005 + ERRATUM:2006 | Tanques acero horizontales cilíndricos para líquidos contaminantes | 1 | 14 (1+ / 1)
UNE-EN | 12285-2:2005 + ERRATUM:2006 | Tanques acero horizontales cilíndricos para líquidos contaminantes | 3
UNE-EN | 12285-2:2005 + ERRATUM:2006 | Tanques acero horizontales cilíndricos para líquidos contaminantes | 4
UNE-EN | 12326-1:2015 | Pizarra. Piedra natural. Tejados | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 12326-1:2015 | Pizarra. Piedra natural. Tejados | 3
UNE-EN | 12326-1:2015 | Pizarra. Piedra natural. Tejados | 4
UNE-EN | 12337-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 12337-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente | 3
UNE-EN | 12337-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente | 4
UNE-EN | 12352:2007 | Carreteras: dispositivos advertencia peligro balizamiento | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 12368:2008 | Carreteras: cabezas de semáforo | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 12380:2003 | Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe | 4
UNE-EN | 12446:2011 | Chimeneas hormigón: componentes exterior | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 12467:2013 | Cemento reforzado con fibras. Placas planas | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 12467:2013 | Cemento reforzado con fibras. Placas planas | 3
UNE-EN | 12467:2013 | Cemento reforzado con fibras. Placas planas | 4
UNE-EN | 12566-1:2000 + A1:2004 | Depuradoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12566-3:2006+A2:2014 | Depuradoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12566-4:2008 | Depuradoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12566-6:2013 | Depuradoras de aguas residuales | 1
UNE-EN | 12566-6:2013 | Depuradoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12566-6:2013 | Depuradoras de aguas residuales | 4
UNE-EN | 12566-7:2013 | Depuradoras de aguas residuales | 1
UNE-EN | 12566-7:2013 | Depuradoras de aguas residuales | 3
UNE-EN | 12566-7:2013 | Depuradoras de aguas residuales | 4
UNE-EN | 12591:2009 | Betunes y ligantes bituminosos para pavimentación | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 12602:2017 | Prefabricados de hormigón:hormigón celular armado curado en autoclave | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 12602:2017 | Prefabricados de hormigón:hormigón celular armado curado en autoclave | 4
UNE-EN | 12620:2003+A1:2009 | Áridos hormigón | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 12620:2003+A1:2009 | Áridos hormigón | 4
UNE-EN | 12737:2006+A1:2008 + ERRATUM:2011 | Prefabricados hormigón: rejillas suelo para ganado | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 12764:2005 + A1:2008 | Aparatos sanitarios. Bañeras de hidromasaje | 4
UNE-EN | 12794:2006+A1:2008 + AC:2009 | Prefabricados hormigón: pilotes cimentación | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 12809:2002 + A1:2005 + AC:2006 + A1:2005/AC:2007 | Calderas combustibles sólidos | 3
UNE-EN | 12815:2002 + A1:2005 + AC:2006 + A1:2005/AC:2007 | Cocinas combustibles sólidos | 3
UNE-EN | 12839:2012 | Prefabricados hormigón: elementos para vallas | 4
UNE-EN | 12843:2005 | Prefabricados hormigón: mástiles y postes | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 12859:2012 | Yeso: paneles | 3
UNE-EN | 12859:2012 | Yeso: paneles | 4
UNE-EN | 12860:2001 + ERRATUM + AC:2002 | Adhesivos paneles yeso | 3
UNE-EN | 12860:2001 + ERRATUM + AC:2002 | Adhesivos paneles yeso | 4
UNE-EN | 12878:2007 + ERRATUM:2008 | Pigmentos construcción | 2+ | 1 (2+)
UNE-EN | 12899-1:2009 + ERRATUM:2010 | Carreteras: señales verticales fijas | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 12899-2:2009 | Carreteras: bolardos transiluminados | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 12899-3:2010 | Carreteras: delineadores y dispositivos retrorreflectantes | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 12951:2006 | Escaleras de cubierta | 3
UNE-EN | 12966-1:2006+A1:2010 | Carreteras: señales verticales mensaje variable | 1 | 6 (1+ / 1)
UNE-EN | 13024-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio borosilicatado templado | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 13024-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio borosilicatado templado | 3
UNE-EN | 13024-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio borosilicatado templado | 4
UNE-EN | 13043:2003 + AC:2004 | Áridos mezclas bituminosas | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13043:2003 + AC:2004 | Áridos mezclas bituminosas | 4
UNE-EN | 13055-1:2003 + AC:2004 | Áridos ligeros hormigón, mortero e inyectado | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13055-1:2003 + AC:2004 | Áridos ligeros hormigón, mortero e inyectado | 4
UNE-EN | 13055-2:2005 | Áridos ligeros mezclas bituminosas | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13055-2:2005 | Áridos ligeros mezclas bituminosas | 4
UNE-EN | 13063-1:2006+A1:2008 | Chimeneas cerámicas: resistencia al hollín | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 13063-2:2006+A1:2008 | Chimeneas cerámicas: condiciones húmedas | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 13063-3:2008 | Chimeneas cerámicas: tiro de aire | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 13063-3:2008 | Chimeneas cerámicas: tiro de aire | 4
UNE-EN | 13069:2006 | Chimeneas cerámicas modulares: paredes exteriores | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 13084-5:2006 | Chimeneas cerámicas autoportantes | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 13084-7:2013 | Chimeneas acero cilíndricas | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 13101:2003 | Pates para pozos de registro enterrados | 4
UNE-EN | 13108-1:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-1:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-1:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-1:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13108-2:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-2:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-2:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-2:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13108-3:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-3:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-3:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-3:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13108-4:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-4:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-4:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-4:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13108-5:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-5:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-5:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-5:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13108-6:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-6:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-6:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-6:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13108-7:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 1 | 8 (1+ / 1)
UNE-EN | 13108-7:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13108-7:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 3
UNE-EN | 13108-7:2007 + AC:2008 | Mezclas bituminosas carreteras | 4
UNE-EN | 13139:2003 + AC:2004 | Áridos mortero | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13139:2003 + AC:2004 | Áridos mortero | 4
UNE-EN | 13160-1:2003 | Detectores fugas en tanques | 3
UNE-EN | 13160-1:2003 | Detectores fugas en tanques | 4
UNE-EN | 13162:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: lana mineral (MW) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13162:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: lana mineral (MW) | 3
UNE-EN | 13162:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: lana mineral (MW) | 4
UNE-EN | 13163:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno expandido (EPS) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13163:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno expandido (EPS) | 3
UNE-EN | 13163:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno expandido (EPS) | 4
UNE-EN | 13164:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno extruido (XPS) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13164:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno extruido (XPS) | 3
UNE-EN | 13164:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno extruido (XPS) | 4
UNE-EN | 13165:2013+A2:2017 | Aislantes térmicos manufacturados: espuma rígida poliuretano (PUR) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13165:2013+A2:2017 | Aislantes térmicos manufacturados: espuma rígida poliuretano (PUR) | 3
UNE-EN | 13165:2013+A2:2017 | Aislantes térmicos manufacturados: espuma rígida poliuretano (PUR) | 4
UNE-EN | 13166:2013+A2:2016 | Aislantes térmicos manufacturados: espuma fenólica (PF) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13166:2013+A2:2016 | Aislantes térmicos manufacturados: espuma fenólica (PF) | 3
UNE-EN | 13166:2013+A2:2016 | Aislantes térmicos manufacturados: espuma fenólica (PF) | 4
UNE-EN | 13167:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: vidrio celular (CG) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13167:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: vidrio celular (CG) | 3
UNE-EN | 13167:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: vidrio celular (CG) | 4
UNE-EN | 13168:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: lana de madera (WW) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13168:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: lana de madera (WW) | 3
UNE-EN | 13168:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: lana de madera (WW) | 4
UNE-EN | 13169:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: perlita expandida (EPB) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13169:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: perlita expandida (EPB) | 3
UNE-EN | 13169:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: perlita expandida (EPB) | 4
UNE-EN | 13170:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: corcho expandido (ICB) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13170:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: corcho expandido (ICB) | 3
UNE-EN | 13170:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: corcho expandido (ICB) | 4
UNE-EN | 13171:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: fibra de madera (WF) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 13171:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: fibra de madera (WF) | 3
UNE-EN | 13171:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos manufacturados: fibra de madera (WF) | 4
UNE-EN | 13224:2012 | Prefabricados hormigón: elementos forjados nervados | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 13225:2013 | Prefabricados hormigón: elementos estructurales lineales | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 13229:2002 + A1:2003 + A2:2005 + AC:2006 + A2:2005/AC:2007 | Aparatos insertables combustibles sólidos | 3
UNE-EN | 13240:2002 + A2:2005 + AC:2006 + A2:2005/AC:2007 | Estufas combustibles sólidos | 3
UNE-EN | 13241:2004+A2:2017 | Puertas industriales | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 13241:2004+A2:2017 | Puertas industriales | 3
UNE-EN | 13242:2003+A1:2008 | Áridos firmes | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13242:2003+A1:2008 | Áridos firmes | 4
UNE-EN | 13245-2:2009 + AC:2010 | Plásticos. Perfiles PVC-U para acabados interiores y exteriores de paredes y techos | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 13245-2:2009 + AC:2010 | Plásticos. Perfiles PVC-U para acabados interiores y exteriores de paredes y techos | 3
UNE-EN | 13245-2:2009 + AC:2010 | Plásticos. Perfiles PVC-U para acabados interiores y exteriores de paredes y techos | 4
UNE-EN | 13249:2017 | Geotextiles: carreteras | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13249:2017 | Geotextiles: carreteras | 4
UNE-EN | 13250:2017 | Geotextiles: ferroviarias | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13250:2017 | Geotextiles: ferroviarias | 4
UNE-EN | 13251:2017 | Geotextiles: cimentaciones | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13251:2017 | Geotextiles: cimentaciones | 4
UNE-EN | 13252:2017 | Geotextiles: drenaje | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13252:2017 | Geotextiles: drenaje | 4
UNE-EN | 13253:2017 | Geotextiles: erosión | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13253:2017 | Geotextiles: erosión | 4
UNE-EN | 13254:2017 | Geotextiles: embalses | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13255:2017 | Geotextiles: canales | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13255:2017 | Geotextiles: canales | 4
UNE-EN | 13256:2017 | Geotextiles: túneles | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13256:2017 | Geotextiles: túneles | 4
UNE-EN | 13257:2017 | Geotextiles: vertederos residuos sólidos | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13257:2017 | Geotextiles: vertederos residuos sólidos | 4
UNE-EN | 13263-1:2006+A1:2009 | Humo de sílice para hormigón | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 13265:2017 | Geotextiles: contenedores líquidos | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13265:2017 | Geotextiles: contenedores líquidos | 4
UNE-EN | 13279-1:2009 | Yeso construcción | 3
UNE-EN | 13279-1:2009 | Yeso construcción | 4
UNE-EN | 13282-1:2013 | Carreteras: conglomerantes hidráulicos | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13310:2003 | Aparatos sanitarios. Fregaderos de cocina | 4
UNE-EN | 13341:2005 + A1:2011 | Depósitos almacenamiento carburantes | 3
UNE-EN | 13361:2005 + A1:2007 | Barreras geosintéticas: embalses y presas | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13362:2006 | Barreras geosintéticas: canales | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13383-1:2003 + AC:2004 | Áridos escolleras | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13383-1:2003 + AC:2004 | Áridos escolleras | 4
UNE-EN | 13407:2007 | Aparatos sanitarios: Urinarios murales | 4
UNE-EN | 13450:2003 + AC:2004 | Áridos balasto | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 13450:2003 + AC:2004 | Áridos balasto | 4
UNE-EN | 13454-1:2006 | Soleras: aglomerantes y mezclas sulfato cálcico | 1 | 16 (1+ / 1)
UNE-EN | 13454-1:2006 | Soleras: aglomerantes y mezclas sulfato cálcico | 3
UNE-EN | 13454-1:2006 | Soleras: aglomerantes y mezclas sulfato cálcico | 4
UNE-EN | 13479:2005 | Consumibles soldeo | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 13491:2005 + A1:2007 | Barreras geosintéticas: túneles | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13492:2006 + A1:2007 | Barreras geosintéticas: vertederos residuos líquidos | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13493:2006 | Barreras geosintéticas: vertederos residuos sólidos | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13502:2003 | Chimeneas cerámicas. Terminales | 4
UNE-EN | 13561:2004+A1:2009 | Toldos | 4
UNE-EN | 13564-1:2003 | Dispositivos antiinundación para edificio | 4
UNE-EN | 13616:2005 + AC:2006 | Dispositivos de sobrellenado de tanques para combustibles petrolíferos | 3
UNE-EN | 13616:2005 + AC:2006 | Dispositivos de sobrellenado de tanques para combustibles petrolíferos | 4
UNE-EN | 13658-1:2006 | Albañilería: enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior | 3
UNE-EN | 13658-1:2006 | Albañilería: enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior | 4
UNE-EN | 13658-2:2006 | Albañilería: enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior | 3
UNE-EN | 13658-2:2006 | Albañilería: enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior | 4
UNE-EN | 13659:2004+A1:2009 | Persianas | 4
UNE-EN | 13693:2005+A1:2010 | Prefabricados hormigón: elementos especiales cubiertas | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 13707:2005+A2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: bituminosas con armadura | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13707:2005+A2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: bituminosas con armadura | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13707:2005+A2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: bituminosas con armadura | 3
UNE-EN | 13707:2005+A2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: bituminosas con armadura | 4
UNE-EN | 13747:2006+A2:2011 | Prefabricados hormigón: prelosas para forjado | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 13748-1:2005 | Baldosas de terrazo interior | 4
UNE-EN | 13748-2:2005 | Baldosas de terrazo exterior | 4
UNE-EN | 13808:2013 + 1M:2014 | Betunes y ligantes bituminosos. Emulsiones catiónicas | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13813:2014 | Morteros para recrecidos y acabados de suelos | 1 | 16 (1+ / 1) | UNE anula la versión de 2003 por esta de 2014, pero es la EN 13813:2002
UNE-EN | 13813:2014 | Morteros para recrecidos y acabados de suelos | 3
UNE-EN | 13813:2014 | Morteros para recrecidos y acabados de suelos | 4
UNE-EN | 13815:2012 | Yeso fibroso | 1 | 17 (1+ / 1)
UNE-EN | 13815:2012 | Yeso fibroso | 3
UNE-EN | 13815:2012 | Yeso fibroso | 4
UNE-EN | 13830:2004 | Fachadas ligeras | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 13830:2004 | Fachadas ligeras | 3
UNE-EN | 13859-1:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: capa base tejados discontinuos | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13859-1:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: capa base tejados discontinuos | 3
UNE-EN | 13859-1:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: capa base tejados discontinuos | 4
UNE-EN | 13859-2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: capa base para muros | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13859-2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: capa base para muros | 3
UNE-EN | 13859-2:2010 | Láminas flexibles impermeabilización: capa base para muros | 4
UNE-EN | 13877-3:2005 | Pavimentos de hormigón. Anclajes metálicos | 4
UNE-EN | 13915:2009 | Yeso: yeso laminado con cartón | 3
UNE-EN | 13915:2009 | Yeso: yeso laminado con cartón | 4
UNE-EN | 13924:2006 + 1M:2010 | Betunes y ligantes bituminosos. Betunes duros para pavimentación | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 13950:2014 | Yeso: paneles cartón yeso aislantes térmico/acústicos | 1 | 17 (1+ / 1)
UNE-EN | 13950:2014 | Yeso: paneles cartón yeso aislantes térmico/acústicos | 3
UNE-EN | 13950:2014 | Yeso: paneles cartón yeso aislantes térmico/acústicos | 4
UNE-EN | 13956:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas de plástico | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13956:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas de plástico | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13956:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas de plástico | 3
UNE-EN | 13956:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas de plástico | 4
UNE-EN | 13963:2006 + ERRATUM:2009 | Yeso: placas yeso laminado. Material juntas | 3
UNE-EN | 13963:2006 + ERRATUM:2009 | Yeso: placas yeso laminado. Material juntas | 4
UNE-EN | 13964:2016 | Techos suspendidos | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 13964:2016 | Techos suspendidos | 3
UNE-EN | 13964:2016 | Techos suspendidos | 4
UNE-EN | 13967:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas plástico estructuras enterradas | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13967:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas plástico estructuras enterradas | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13967:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas plástico estructuras enterradas | 3
UNE-EN | 13967:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas plástico estructuras enterradas | 4
UNE-EN | 13969:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas bituminosas aislantes | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13969:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas bituminosas aislantes | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 13969:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas bituminosas aislantes | 3
UNE-EN | 13969:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: membranas bituminosas aislantes | 4
UNE-EN | 13970:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: capas bituminosas barrera de vapor | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13970:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: capas bituminosas barrera de vapor | 3
UNE-EN | 13970:2005 + A1:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: capas bituminosas barrera de vapor | 4
UNE-EN | 13978-1:2006 | Prefabricados hormigón: garajes | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 13984:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: capas plástico barrera de vapor | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 13984:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: capas plástico barrera de vapor | 3
UNE-EN | 13984:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: capas plástico barrera de vapor | 4
UNE-EN | 13986:2006+A1:2015 | Tableros madera | 1 | 7 (1+ / 1)
UNE-EN | 13986:2006+A1:2015 | Tableros madera | 2+ | 9 (2+)
UNE-EN | 13986:2006+A1:2015 | Tableros madera | 3
UNE-EN | 13986:2006+A1:2015 | Tableros madera | 4
UNE-EN | 14016-1:2006 | Soleras: aglomerantes de soleras continuas | 3
UNE-EN | 14016-1:2006 | Soleras: aglomerantes de soleras continuas | 4
UNE-EN | 14023:2010 | Betunes y ligantes bituminosos. Betunes modificados con polímeros | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 14037-1:2017 | Paneles radiantes techo | 3
UNE-EN | 14041:2005 + AC:2007 | Suelos resilientes, textiles y laminados | 1 | 16 (1+ / 1)
UNE-EN | 14041:2005 + AC:2007 | Suelos resilientes, textiles y laminados | 3
UNE-EN | 14041:2005 + AC:2007 | Suelos resilientes, textiles y laminados | 4
UNE-EN | 14055:2011 | Aparatos sanitarios: Cisternas | 4
UNE-EN | 14063-1:2006 + AC:2008 | Aislantes térmicos in situ: arcilla expandida | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14063-1:2006 + AC:2008 | Aislantes térmicos in situ: arcilla expandida | 3
UNE-EN | 14063-1:2006 + AC:2008 | Aislantes térmicos in situ: arcilla expandida | 4
EN | 14064-1:2010 | Aislantes térmicos in situ: lana mineral (MW) (Ratificada por AENOR en junio de 2010) | 1 | 15 (1+ / 1)
EN | 14064-1:2010 | Aislantes térmicos in situ: lana mineral (MW) (Ratificada por AENOR en junio de 2010) | 3
EN | 14064-1:2010 | Aislantes térmicos in situ: lana mineral (MW) (Ratificada por AENOR en junio de 2010) | 4
UNE-EN | 14080:2013 | Madera estructural: madera laminada encolada | 1 | 7 (1+ / 1)
UNE-EN | 14081-1:2006+A1:2011 | Madera estructural con sección rectangular | 2+ | 9 (2+)
UNE-EN | 14178-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato básico alcalinetérreo | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 14178-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato básico alcalinetérreo | 3
UNE-EN | 14178-2:2005 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato básico alcalinetérreo | 4
UNE-EN | 14179-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico templado en caliente | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 14179-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico templado en caliente | 3
UNE-EN | 14179-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico templado en caliente | 4
UNE-EN | 14188-1:2005 | Juntas. Productos para sellado en caliente | 4
UNE-EN | 14188-2:2005 | Juntas. Productos para sellando en frío | 4
UNE-EN | 14188-3:2007 | Juntas de sellado preformadas | 4
UNE-EN | 14190:2014 | Yeso: placas yeso laminado de procesamiento secundario | 1 | 17 (1+ / 1)
UNE-EN | 14190:2014 | Yeso: placas yeso laminado de procesamiento secundario | 3
UNE-EN | 14190:2014 | Yeso: placas yeso laminado de procesamiento secundario | 4
UNE-EN | 14195:2005 + AC:2006 | Yeso: placas yeso laminado. Perfilería metálica | 3
UNE-EN | 14195:2005 + AC:2006 | Yeso: placas yeso laminado. Perfilería metálica | 4
EN | 14209:2017 | Yeso: molduras | 3
EN | 14209:2017 | Yeso: molduras | 4
UNE-EN | 14216:2015 | Cementos muy bajo LH | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 14229:2011 | Madera estructural: postes para líneas aéreas | 2+ | 9 (2+)
UNE-EN | 14246:2007 | Yeso: placas de escayola para techos suspendidos | 3
UNE-EN | 14246:2007 | Yeso: placas de escayola para techos suspendidos | 4
UNE-EN | 14250:2010 | Madera estructural: con conectores metálicos de placa dentada | 2+ | 9 (2+)
UNE-EN | 14296:2006 | Aparatos sanitarios. Cubetas de lavado comunes | 4
UNE-EN | 14303:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: lana mineral (MW) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14303:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: lana mineral (MW) | 3
UNE-EN | 14303:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: lana mineral (MW) | 4
UNE-EN | 14304:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma elastomérica (FEF) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14304:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma elastomérica (FEF) | 3
UNE-EN | 14304:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma elastomérica (FEF) | 4
UNE-EN | 14305:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: vidrio celular (CG) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14305:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: vidrio celular (CG) | 3
UNE-EN | 14305:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: vidrio celular (CG) | 4
UNE-EN | 14306:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: silicato cálcico (CS) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14306:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: silicato cálcico (CS) | 3
UNE-EN | 14306:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: silicato cálcico (CS) | 4
UNE-EN | 14307:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: poliestireno extruido (XPS) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14307:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: poliestireno extruido (XPS) | 3
UNE-EN | 14307:2010+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: poliestireno extruido (XPS) | 4
UNE-EN | 14308:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida poliuretano (PUR) y espuma poliisocianurato (PIR) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14308:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida poliuretano (PUR) y espuma poliisocianurato (PIR) | 3
UNE-EN | 14308:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida poliuretano (PUR) | 4
UNE-EN | 14309:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: poliestireno expandido (EPS) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14309:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: poliestireno expandido (EPS) | 3
UNE-EN | 14309:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: poliestireno expandido (EPS) | 4
UNE-EN | 14313:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma de polietileno (PEF) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14313:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma de polietileno (PEF) | 3
UNE-EN | 14313:2011+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma de polietileno (PEF) | 4
EN | 14314:2009+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma fenólica (PF) (Ratificada por AENOR en marzo de 2013) | 1 | 15 (1+ / 1)
EN | 14314:2009+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma fenólica (PF) (Ratificada por AENOR en marzo de 2013) | 3
EN | 14314:2009+A1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma fenólica (PF) (Ratificada por AENOR en marzo de 2013) | 4
UNE-EN | 14315-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14315-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) | 3
UNE-EN | 14315-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) | 4
UNE-EN | 14316-1:2005 | Aislantes térmicos in situ: perlita | 3
UNE-EN | 14316-1:2005 | Aislantes térmicos in situ: perlita | 4
UNE-EN | 14317-1:2005 | Aislantes térmicos in situ: vermiculita | 3
UNE-EN | 14317-1:2005 | Aislantes térmicos in situ: vermiculita | 4
UNE-EN | 14318-1:2013 | Aislantes térmicos para colada in situ: espuma rígida e poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14318-1:2013 | Aislantes térmicos para colada in situ: espuma rígida e poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) | 3
UNE-EN | 14318-1:2013 | Aislantes térmicos para colada in situ: espuma rígida e poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) | 4
UNE-EN | 14319-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in situ | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14319-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in situ | 3
UNE-EN | 14319-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in situ | 4
UNE-EN | 14320-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14320-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ | 3
UNE-EN | 14320-1:2013 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales: espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ | 4
UNE-EN | 14321-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato alcalinotérreo endurecido | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 14321-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato alcalinotérreo endurecido | 3
UNE-EN | 14321-2:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato alcalinotérreo endurecido | 4
UNE-EN | 14339:2006 | Hidrantes contra incendio bajo tierra | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 14342:2013 | Suelos madera y parqué | 1 | 7 (1+ / 1)
UNE-EN | 14342:2013 | Suelos madera y parqué | 3
UNE-EN | 14342:2013 | Suelos madera y parqué | 4
UNE-EN | 14351-1:2006+A2:2017 | Ventanas y puertas peatonales exteriores | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 14351-1:2006+A2:2017 | Ventanas y puertas peatonales exteriores | 3
UNE-EN | 14351-1:2006+A2:2017 | Ventanas y puertas peatonales exteriores | 4
UNE-EN | 14353:2009+A1:2011 | Yeso: angulares y perfiles metálicos para placas de yeso laminado | 3
UNE-EN | 14353:2009+A1:2011 | Yeso: angulares y perfiles metálicos para placas de yeso laminado | 4
UNE-EN | 14374:2005 | Madera estructural: madera microlaminada (LVL) | 1 | 7 (1+ / 1)
UNE-EN | 14384:2006 | Hidrantes de columna | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 14388:2006 + AC:2008 | Carreteras: dispositivos reducción ruido tráfico | 3
UNE-EN | 14396:2004 | Escaleras fijas para pozos de registro | 4
UNE-EN | 14399-1:2016 | Pernos estructurales | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 14411:2013 | Baldosas cerámicas | 1 | 16 (1+ / 1)
UNE-EN | 14411:2013 | Baldosas cerámicas | 3
UNE-EN | 14411:2013 | Baldosas cerámicas | 4
UNE-EN | 14428:2005+A1:2008 + ERRATUM:2010 | Aparatos sanitarios: Mamparas de ducha | 4
UNE-EN | 14449:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio laminado de seguridad | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 14449:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio laminado de seguridad | 3
UNE-EN | 14449:2006 | Vidrio para la edificación: vidrio laminado de seguridad | 4
UNE-EN | 14471:2013+A1:2016 | Chimeneas plástico: conductos | 1 | 10 (1+ / 1)
UNE-EN | 14471:2013+A1:2016 | Chimeneas plástico: conductos | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 14471:2013+A1:2016 | Chimeneas plástico: conductos | 3
UNE-EN | 14471:2013+A1:2016 | Chimeneas plástico: conductos | 4
UNE-EN | 14496:2006 | Adhesivos yeso para aislamiento térmico/acústico | 3
UNE-EN | 14496:2006 | Adhesivos yeso para aislamiento térmico/acústico | 4
UNE-EN | 14509:2014 | Paneles sandwich aislantes de doble cara metálica | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 14509:2014 | Paneles sandwich aislantes de doble cara metálica | 3
UNE-EN | 14509:2014 | Paneles sandwich aislantes de doble cara metálica | 4
UNE-EN | 14516:2006+A1:2010 | Aparatos sanitarios: Bañeras | 4
UNE-EN | 14527:2006+A1:2010 | Aparatos sanitarios: Platos de ducha | 4
UNE-EN | 14528:2007 | Aparatos sanitarios. Bidets | 4
UNE-EN | 14545:2009 | Madera estructural: conectores | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 14545:2009 | Madera estructural: conectores | 3
UNE-EN | 14566+A1:2009 | Yeso: fijaciones mecánicas placas yeso laminado | 4
UNE-EN | 14592:2009 + A1:2012 | Madera estructural: clavijas | 3
UNE-EN | 14604:2006 + AC:2009 | Incendios: Alarmas humo autónomas | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 14647:2006 | Cemento aluminato cálcico | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 14680:2007 | Adhesivos canalización materiales termoplásticos sin presión | 4
UNE-EN | 14688:2007 | Aparatos sanitarios. Lavabos | 4
UNE-EN | 14695:2010 + ERRATUM:2011 | Láminas flexibles impermeabilización. Tableros puente y zonas hormigón para tráfico vehículos | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 14716:2006 | Techos tensados | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 14716:2006 | Techos tensados | 3
UNE-EN | 14716:2006 | Techos tensados | 4
UNE-EN | 14782:2006 + ERRATUM:2010 | Chapas de metal para cubiertas y paredes | 3
UNE-EN | 14782:2006 + ERRATUM:2010 | Chapas de metal para cubiertas y paredes | 4
UNE-EN | 14783:2015 | Chapas y flejes de metal para acabados | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 14783:2015 | Chapas y flejes de metal para acabados | 3
UNE-EN | 14783:2015 | Chapas y flejes de metal para acabados | 4
UNE-EN | 14785:2007 | Aparatos calefacción domestica alimentados con pellets de madera | 3
UNE-EN | 14800:2009 | Tubería metálica corrugada aparatos domésticos | 1 | 12 (1+ / 1)
UNE-EN | 14800:2009 | Tubería metálica corrugada aparatos domésticos | 3
UNE-EN | 14814:2007 | Adhesivos canalización materiales termoplásticos a presión | 4
UNE-EN | 14843:2008 | Prefabricados hormigón: escaleras | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 14844:2007+A2:2012 | Prefabricados hormigón: marcos | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 14844:2007+A2:2012 | Prefabricados hormigón: marcos | 4
UNE-EN | 14846:2010 | Herrajes: Cerraduras electromecánicas | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 14889-1:2008 | Fibras para hormigón: acero | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 14889-1:2008 | Fibras para hormigón: acero | 3
UNE-EN | 14889-2:2008 | Fibras para hormigón: poliméricas | 1 | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 14889-2:2008 | Fibras para hormigón: poliméricas | 3
UNE-EN | 14891:2012 + AC:2013 | Membranas líquidas impermeabilización | 3
UNE-EN | 14904:2007 | Superficies para áreas deportivas | 1 | 16 (1+ / 1)
UNE-EN | 14904:2007 | Superficies para áreas deportivas | 3
UNE-EN | 14909:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas plásticas anticapilaridad | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 14909:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas plásticas anticapilaridad | 3
UNE-EN | 14909:2013 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas plásticas anticapilaridad | 4
UNE-EN | 14915:2013 | Madera: frisos y entablados | 1 | 7 (1+ / 1)
UNE-EN | 14915:2013 | Madera: frisos y entablados | 3
UNE-EN | 14915:2013 | Madera: frisos y entablados | 4
UNE-EN | 14933:2008 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno expandido (EPS) para ingeniería civil | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14933:2008 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno expandido (EPS) para ingeniería civil | 3
UNE-EN | 14934:2008 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno extruido (XPS) para ingeniería civil | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 14934:2008 | Aislantes térmicos manufacturados: poliestireno extruido (XPS) para ingeniería civil | 3
UNE-EN | 14963:2007 | Lucernarios de plástico para cubiertas | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 14963:2007 | Lucernarios de plástico para cubiertas | 3
UNE-EN | 14963:2007 | Lucernarios de plástico para cubiertas | 4
UNE-EN | 14964:2007 | Placas rígidas tejados colocación discontinua | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 14964:2008 | Placas rígidas tejados colocación discontinua | 3
UNE-EN | 14964:2008 | Placas rígidas tejados colocación discontinua | 4
UNE-EN | 14967:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas bituminosas anticapilaridad | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 14967:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas bituminosas anticapilaridad | 3
UNE-EN | 14967:2007 | Láminas flexibles impermeabilización: láminas bituminosas anticapilaridad | 4
UNE-EN | 14989-1:2008 | Chimeneas metálicas: terminales verticales calderas estancas | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 14989-2:2011 | Chimeneas. Calderas estancas: conductos humo y suministro aire | 2+ | 6 (2+)
UNE-EN | 14991:2008 | Prefabricados hormigón: elementos cimentaciones | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 14992:2008+A1:2012 | Prefabricados hormigón: elementos muros | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 14992:2008+A1:2012 | Prefabricados hormigón: elementos muros | 4
UNE-EN | 15037-1:2010 | Prefabricados hormigón: forjado de vigueta y bovedilla | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15037-2:2009+A1:2011 + ERRATUM | Prefabricados hormigón: bovedillas hormigón | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15037-3:2010+A1:2011 | Prefabricados hormigón: bovedillas arcilla cocida | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15037-4:2010+A1:2014 | Prefabricados hormigón: bovedillas poliestireno expandido | 1 | 19 (1+ / 1)
UNE-EN | 15037-4:2010+A1:2014 | Prefabricados hormigón: bovedillas poliestireno expandido | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15037-4:2010+A1:2014 | Prefabricados hormigón: bovedillas poliestireno expandido | 3
UNE-EN | 15037-4:2010+A1:2014 | Prefabricados hormigón: bovedillas poliestireno expandido | 4
UNE-EN | 15037-5:2013 | Prefabricados hormigón: bovedillas ligeras | 1 | 19 (1+ / 1)
UNE-EN | 15037-5:2013 | Prefabricados hormigón: bovedillas ligeras | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15037-5:2013 | Prefabricados hormigón: bovedillas ligeras | 3
UNE-EN | 15037-5:2013 | Prefabricados hormigón: bovedillas ligeras | 4
UNE-EN | 15048-1:2008 | Uniones atornilladas estructurales sin precarga | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 15050:2008+A1:2012 | Prefabricados hormigón: puentes | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15069:2009 | Válvulas de conexión de seguridad aparatos domésticos a gas | 1 | 12 (1+ / 1)
UNE-EN | 15069:2009 | Válvulas de conexión de seguridad aparatos domésticos a gas | 3
UNE-EN | 15069:2009 | Válvulas de conexión de seguridad aparatos domésticos a gas | 4
UNE-EN | 15088:2006 | Aluminio. Productos estructurales | 2+ | 7 (2+)
UNE-EN | 15102:2008+A1:2012 V2 | Revestimientos decorativos para paredes | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 15102:2008+A1:2012 V2 | Revestimientos decorativos para paredes | 3
UNE-EN | 15102:2008+A1:2012 V2 | Revestimientos decorativos para paredes | 4
UNE-EN | 15129:2010 | Dispositivos antisísmicos | 3
UNE-EN | 15129:2011 | Dispositivos antisísmicos | 1 | 13 (1+ / 1)
UNE-EN | 15167-1:2008 | Escorias horno alto | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 15250:2008 | Aparatos liberación calor combustibles sólidos | 3
UNE-EN | 15258:2009 | Prefabricados hormigón: elementos muros contención | 2+ | 5 (2+)
UNE-EN | 15274:2015 | Adhesivos estructurales: uso general | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 15275:2015 | Adhesivos estructurales: anaeróbicos uniones metálicas co-axiales | 2+ | 10 (2+)
UNE-EN | 15283-1+A1:2009 | Yeso: placas reforzadas con tejido de fibra | 3
UNE-EN | 15283-1+A1:2009 | Yeso: placas reforzadas con tejido de fibra | 4
UNE-EN | 15283-2+A1:2009 | Yeso: placas reforzadas con fibras | 3
UNE-EN | 15283-2+A1:2009 | Yeso: placas reforzadas con fibras | 4
UNE-EN | 15285:2009 | Piedra aglomerada: baldosas modulares suelo (interno y externo) | 1 | 16 (1+ / 1)
UNE-EN | 15285:2009 | Piedra aglomerada: baldosas modulares suelo (interno y externo) | 3
UNE-EN | 15285:2009 | Piedra aglomerada: baldosas modulares suelo (interno y externo) | 4
UNE-EN | 15286:2013 | Piedra aglomerada: losas y baldosas pared (interior y exterior) | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 15286:2013 | Piedra aglomerada: losas y baldosas pared (interior y exterior) | 3
UNE-EN | 15286:2013 | Piedra aglomerada: losas y baldosas pared (interior y exterior) | 4
UNE-EN | 15322:2014 | Betunes y ligantes bituminosos fluidificados y fluxados | 2+ | 11 (2+)
UNE-EN | 15368:2010+A1:2011 | Conglomerantes hidráulicos no esctructurales | 2+ | 4 (2+)
UNE-EN | 15381:2008 | Geotextiles: pavimentos y cubiertas asfálticas | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 15382:2013 | Barreras geosintéticas: infraestructuras de transporte | 2+ | 8 (2+)
UNE-EN | 15435:2009 | Prefabricados hormigón: bloques cerramiento normal y aligerado | 4
UNE-EN | 15497:2014 | Madera maciza estructural con empalmes por unión dentada. | 1 | 7 (1+ / 1)
UNE-EN | 15498:2009 | Prefabricados hormigón: bloques cerramiento con virutas madera | 4
UNE-EN | 15501:2015 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 15501:2015 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV) | 3
UNE-EN | 15501:2015 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV) | 4
EN | 15599-1:2010 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Perlita expandida (EP) aglomarado y granel antes instalación (Ratificada por AENOR en junio de 2011) | 3
EN | 15599-1:2010 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Perlita expandida (EP) aglomarado y granel antes instalación (Ratificada por AENOR en junio de 2011) | 4
EN | 15600-1:2010 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Vermiculita exfoliada (EV) aglomarado y granel antes instalación (Ratificada por AENOR en junio de 2011) | 3
EN | 15600-1:2010 | Aislantes térmicos para equipos edificación e instalaciones industriales. Vermiculita exfoliada (EV) aglomarado y granel antes instalación (Ratificada por AENOR en junio de 2011) | 4
UNE-EN | 15650:2010 | Ventilación edificios: compuertas cortafuegos | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 15651-1:2012 | Sellantes uso no estructural. Fachadas | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 15651-1:2012 | Sellantes uso no estructural. Fachadas | 3
UNE-EN | 15651-1:2012 | Sellantes uso no estructural. Fachadas | 4
UNE-EN | 15651-2:2012 | Sellantes uso no estructural. Acristalamiento | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 15651-2:2012 | Sellantes uso no estructural. Acristalamiento | 3
UNE-EN | 15651-2:2012 | Sellantes uso no estructural. Acristalamiento | 4
UNE-EN | 15651-3:2012 | Sellantes uso no estructural. Juntas sanitarias | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 15651-3:2012 | Sellantes uso no estructural. Juntas sanitarias | 3
UNE-EN | 15651-3:2012 | Sellantes uso no estructural. Juntas sanitarias | 4
UNE-EN | 15651-4:2012 | Sellantes uso no estructural. Zonas peatonales | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 15651-4:2012 | Sellantes uso no estructural. Zonas peatonales | 3
UNE-EN | 15651-4:2012 | Sellantes uso no estructural. Zonas peatonales | 4
UNE-EN | 15681-2:2017 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato de aluminio | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 15681-2:2017 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato de aluminio | 3
UNE-EN | 15681-2:2017 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato de aluminio | 4
UNE-EN | 15682-2:2014 | Vidrio para la edificación: vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 15682-2:2014 | Vidrio para la edificación: vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo | 3
UNE-EN | 15682-2:2014 | Vidrio para la edificación: vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo | 4
UNE-EN | 15683-2:2014 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico de seguridad | 1 | 11 (1+ / 1)
UNE-EN | 15683-2:2014 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico de seguridad | 3
UNE-EN | 15683-2:2014 | Vidrio para la edificación: vidrio de silicato sodocálcico de seguridad | 4
UNE-EN | 15732:2014 | Aislantes térmicos ingeniería civil. Áridos ligeros | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 15732:2014 | Aislantes térmicos ingeniería civil. Áridos ligeros | 3
UNE-EN | 15732:2014 | Aislantes térmicos ingeniería civil. Áridos ligeros | 4
UNE-EN | 15743:2010+A1:2015 | Cementos supersulfatados | 1+ | 4 (1+ / 1)
UNE-EN | 15814:2013+A2:2017 | Recubrimientos para impermeabilización modificado con polímeros | 1 | 9 (1+ / 1)
UNE-EN | 15814:2013+A2:2017 | Recubrimientos para impermeabilización modificado con polímeros | 3
UNE-EN | 15814:2013+A2:2017 | Recubrimientos para impermeabilización modificado con polímeros | 4
UNE-EN | 15821:2011 | Estufas de Sauna alimentadas por troncos de madera natural | 3
EN | 15824:2017 | Revocos exteriores y enlucidos interiores | 1 | 4 (1+ / 1)
EN | 15824:2017 | Revocos exteriores y enlucidos interiores | 3
EN | 15824:2017 | Revocos exteriores y enlucidos interiores | 4
UNE-EN | 16034:2015 | Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Características de fuego y/o humo | 1 | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 16034:2015 | Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Características de fuego y/o humo | 1 | 3 (1+ / 1)
UNE-EN | 16069:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos para edificación. Espuma de polietileno (PEF) | 1 | 15 (1+ / 1)
UNE-EN | 16069:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos para edificación. Espuma de polietileno (PEF) | 3
UNE-EN | 16069:2013+A1:2015 | Aislantes térmicos para edificación. Espuma de polietileno (PEF) | 4
UNE-EN | 16153:2013+A1:2015 | Placas traslúcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para interior y exterior | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 16153:2013+A1:2015 | Placas traslúcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para interior y exterior | 3
UNE-EN | 16153:2013+A1:2015 | Placas traslúcidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para interior y exterior | 4
UNE-EN | 16240:2014 | Placas traslúcidas planas compactas de policarbonato (PC) para interior y exterior | 1 | 18 (1+ / 1)
UNE-EN | 16240:2014 | Placas traslúcidas planas compactas de policarbonato (PC) para interior y exterior | 3
UNE-EN | 16240:2014 | Placas traslúcidas planas compactas de policarbonato (PC) para interior y exterior | 4
UNE-EN | 50575:2015 + A1:2016 | Cables de energía, control y comunicación sujetos a requisitos de reacción al fuego | 1+ | 2 (1+ / 1)
UNE-EN | 50575:2015 + A1:2016 | Cables de energía, control y comunicación sujetos a requisitos de reacción al fuego | 3
UNE-EN | 50575:2015 + A1:2016 | Cables de energía, control y comunicación sujetos a requisitos de reacción al fuego | 4

## 2) Grupos para 1+ y 1
Agrupación de Productos para sistemas 1+/1
Grupo Sistemas EVCP 1+/1 | Nombre | Normas incluidas
1 | Columnas y báculos de alumbrado | UNE-EN 40-4:2006
UNE-EN 40-5:2003
UNE-EN 40-6:2003
UNE-EN 40-7:2003
2 | Sistemas de detección, alarma, protección, lucha y control de incendios. Sistemas de control de humos y calor | EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008; EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004
UNE-EN 54-3:2001; UNE-EN 54-3/A1:2002; UNE-EN 54-3:2001/A2:2007
EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998; EN 54-4:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4/ERRATUM:1999; EN 54-4:1997/A1:2002, adoptada como UNE 23007-4/1M:2003; EN 54-4:1997/A2:2006, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007
UNE-EN 54-5:2001; UNE-EN 54-5/A1:2002
UNE-EN 54-7:2001; UNE-EN 54-7/A1:2002; UNE-EN 54-7:2001/A2:2007
UNE-EN 54-10: 2002; UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2007
UNE-EN 54-11: 2001; UNE-EN 54-11:2001/A1:2007
UNE-EN 54-12:2017
UNE-EN 54-16:2010
UNE-EN 54-17:2007
UNE-EN 54-18:2007
UNE-EN 54-20:2007; UNE-EN 54-20:2007/AC:2009
UNE-EN 54-21:2007
UNE-EN 54-23:2011
UNE-EN 54-24:2010
UNE-EN 54-25:2009; UNE-EN 54-25:2009/AC:2012
UNE-EN 671-1:2013
UNE-EN 671-2:2013
UNE-EN 12094-1:2004
UNE-EN 12094-2:2004
UNE-EN 12094-3:2003
UNE-EN 12094-4:2005
UNE-EN 12094-5:2007
UNE-EN 12094-6:2007
UNE-EN 12094-7:2001; UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005
UNE-EN 12094-8:2007
UNE-EN 12094-9:2003
UNE-EN 12094-10:2004
UNE-EN 12094-11:2003
UNE-EN 12094-12:2004
UNE-EN 12094-13:2001; UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002
UNE-EN 12101-1: 2007; UNE-EN 12101-1: 2007/A1:2007
UNE-EN 12101-2:2004
UNE-EN 12101-3:2016
UNE-EN 12101-6:2006
UNE-EN 12101-7:2013
UNE-EN 12101-8:2015
UNE-EN 12101-10:2007
UNE-EN 12259-1:2002; UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005; UNE-EN 12259-1:2002/A3: 2007
UNE-EN 12259-2:2000; UNE-EN 12259-2/A1:2001; UNE-EN 12259-2:2000/A2: 2007; UNE-EN 12259-2/AC:2002
UNE-EN 12259-3:2001; UNE-EN 12259-3/A1:2001; UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007
UNE-EN 12259-4:2000; UNE-EN 12259-4/A1:2001
UNE-EN 12259-5:2003
UNE- EN 14339:2006
UNE-EN 14384:2006
UNE-EN 14604:2006; UNE-EN 14604:2006/AC:2009
UNE-EN 15650:2010
UNE-EN 16034:2015
UNE-EN 50575:2015
UNE-EN 50575:2015/A1:2016
3 | Herrajes para edificación / Ventanas / puertas y Fachadas ligeras | UNE-EN 179:2009
UNE-EN 1125:2009
UNE-EN 1154:2003; UNE-EN 1154:2003/AC:2006
UNE-EN 1155:2003; UNE-EN 1155:2003/AC:2006
UNE-EN 1158:2003; UNE-EN 1158:2003/AC:2006
UNE-EN 1935:2002; UNE-EN 1935/AC:2004
UNE-EN 12209:2004; UNE-EN 12209:2004/AC:2008
UNE-EN 13241:2004+A2:2017
UNE-EN 13830:2004
UNE-EN 14351-1:2006+A2:2016
UNE-EN 14846:2010
UNE-EN 16034:2015
4 | Cementos / adiciones al hormigón / Sistemas reparación estructuras | UNE-EN 197-1:2011
UNE-EN 413-1:2011
UNE-EN 450-1:2013
UNE-EN 1504-2:2005
UNE-EN 1504-3:2006
UNE-EN 1504-4:2005
UNE-EN 1504-6:2007
UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009
UNE-EN 14216:2015
UNE-EN 14647:2006
UNE-EN 14889-1:2008
UNE-EN 14889-2:2008
UNE-EN 15167-1:2008
UNE-EN 15743:2010+A1:2015
EN 15824:2017
5 | Sistemas de contención de vehículos | UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012
6 | Señalización vial y equipos control de tráfico | UNE-EN 1423:2013; UNE-EN 1423:2013/AC:2013
UNE-EN 1463-1:2010
UNE-EN 12352:2007
UNE-EN 12368:2008
UNE-EN 12899-1:2009; UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010
UNE-EN 12899-2:2010
UNE-EN 12899-3:2010
UNE-EN 12966-1:2006+A1:2010
7 | Estructuras de madera, tableros y suelos de madera | UNE-EN 13986:2006+A1:2015
UNE-EN 14080:2013
UNE-EN 14342:2013
UNE-EN 14374:2005
UNE-EN 14915:2013
UNE-EN 15497:2014
8 | Mezclas bituminosas | UNE-EN 13108-1:2008
UNE-EN 13108-2:2007; UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-3:2007; UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-4:2007; UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-5:2007; UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-6:2007; UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-7:2007; UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008
9 | Láminas para impermeabilización / Placas bituminosas | UNE-EN 534:2007+A1:2010
UNE-EN 13707:2005+A2:2010
UNE-EN 13859-1:2010
UNE-EN 13859-2:2010
UNE-EN 13956:2013
UNE-EN 13967:2013
UNE-EN 13969:2005; UNE-EN 13969:2005/A1:2007
UNE-EN 13970:2005; UNE-EN 13970:2005/A1:2007
UNE-EN 13984:2013
UNE-EN 14909:2013
UNE-EN 14967:2007
UNE-EN 15651-1:2012
UNE-EN 15651-2:2012
UNE-EN 15651-3:2012
UNE-EN 15651-4:2012
UNE-EN 15814:2013+A2:2017
10 | Chimeneas | UNE-EN 14471:2013+A1:2016
11 | Vidrios | UNE-EN 572-9:2006
UNE-EN 1036-2:2009
UNE-EN 1051-2:2008
UNE-EN 1096-4:2005
UNE-EN 1279-5:2006+A2:2010
UNE-EN 1748-1-2:2005
UNE-EN 1748-2-2:2005
UNE-EN 1863-2:2005
UNE-EN 12150-2:2005; UNE-EN 12150-2:2005 ERRATUM:2011
UNE-EN 12337-2:2006
UNE-EN 13024-2:2005
UNE-EN 14178-2:2005
UNE-EN 14179-2:2006
UNE-EN 14321-2:2006
UNE-EN 14449:2006
UNE-EN 15681-2:2017
UNE-EN 15682-2:2014
UNE-EN 15683-2:2014
12 | Tubos y accesorios metálicos para conducciones de gas y agua, y radiadores | UNE-EN 331:1998
UNE-EN 331:1999 ERRATUM
UNE-EN 442-1:2015
UNE-EN 1998/A1:2011
UNE-EN 1057:2007+A1:2010
UNE-EN 14800:2009
UNE-EN 15069:2009
13 | Apoyos estructurales y Dispositivos antisísmicos | UNE-EN 1337-3:2005
UNE-EN 1337-4:2005; UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007
UNE-EN 1337-5:2006
UNE-EN 1337-6:2005
UNE-EN 1337-7:2004
UNE-EN 1337-8:2009
UNE-EN 15129:2011
14 | Tanques de acero | UNE-EN 12285-2: 2005; UNE-EN 12285-2: 2005 ERRATUM:2006
15 | Aislantes térmicos | UNE-EN 13162:2013+A1:2015
UNE-EN 13163:2013+A1:2015
UNE-EN 13164:2013+A1:2015
UNE-EN 13165:2013+A2:2017
UNE-EN 13166:2013+A2:2016
UNE-EN 13167:2013+A1:2015
UNE-EN 13168:2013+A1:2015
UNE-EN 13169:2013+A1:2015
UNE-EN 13170:2013+A1:2015
UNE-EN 13171:2013+A1:2015
UNE-EN 14063-1:2006; UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008
EN 14064-1:2010
UNE-EN 14303:2010+A1:2013
UNE-EN 14304:2010+A1:2013
UNE-EN 14305:2010+A1:2013
UNE-EN 14306:2010+A1:2013
UNE-EN 14307:2010+A1:2013
UNE-EN 14308:2011+A1:2013
UNE-EN 14309:2011+A1:2013
UNE-EN 14313:2011+A1:2013
EN 14314:2009+A1:2013
UNE-EN 14315-2:2013
UNE-EN 14318-1:2013
UNE-EN 14319-1:2013
UNE-EN 14320-1:2013
UNE-EN 14933:2008
UNE-EN 14934:2008
UNE-EN 15501:2015
UNE-EN 15732:2014
UNE-EN 16069:2013+A1:2015
16 | Suelos | UNE-EN 13454-1:2006
UNE-EN 13813:2003
UNE-EN 14041:2005; UNE-EN 14041:2005/AC:2007
UNE-EN 14411:2013
UNE-EN 14904:2007
UNE-EN 15285:2009
17 | Productos de yeso | UNE-EN 13815:2007
UNE-EN 13950:2014
UNE-EN 14190:2014
18 | Cubiertas, techos y paredes | UNE-EN 438-7:2005
UNE-EN 490:2012
UNE-EN 492:2013
UNE-EN 494:2013+A1:2017
UNE-EN 1013:2013+A1:1015
UNE-EN 1469:2015
UNE-EN 1873:2006
UNE-EN 12326-1:2015
UNE-EN 12467:2013
UNE-EN 13245-2:2009; UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010
UNE-EN 13964:2016
UNE-EN 14509:2014
UNE-EN 14716:2005
UNE-EN 14783:2015
UNE-EN 14963:2007
UNE-EN 14964:2007
UNE-EN 15102:2008+A1:2012 V2
UNE-EN 16153:2013+A1:2015
UNE-EN 16240:2014
19 | Albañilería | UNE-EN 1344:2015
UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014
UNE-EN 15037-5:2013

## 3) Grupos para 2+
Agrupación de Productos para Sistema 2+
Grupo Sistema EVCP 2+ | Nombre | Normas incluidas
1 | Cales / Pigmentos | UNE-EN 459-1:2011
UNE-EN 12878:2007; UNE-EN 12878:2007 ERRATUM:2008
2 | Fábricas de albañilería | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016
UNE-EN 771-2:2011+A1:2016
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016
UNE-EN 771-4:2011+A1:2016
UNE-EN 771-5:2011+A1:2016
UNE-EN 771-6:2012+A1:2016
3 | Aditivos | UNE-EN 934-2:2010+A1:2012
UNE-EN 934-3:2010+A1:2012
UNE-EN 934-4:2010
UNE-EN 934-5:2009
4 | Morteros y áridos | UNE-EN 998-2:2017
UNE-EN 12620:2003+A1:2009
UNE-EN 13043:2003; UNE-EN 13043:2003/AC:2004
UNE-EN 13055-1:2003; UNE-EN 13055-1/AC:2004
UNE-EN 13055-2:2005
UNE-EN 13139:2003; UNE-EN 13139/AC:2004
UNE-EN 13242:2003+A1:2008
UNE-EN 13282-1:2013
UNE-EN 13383-1:2003; UNE-EN 13383-1/AC:2004
UNE-EN 13450:2003; UNE-EN 13450/AC:2004
UNE-EN 15368:2010+A1:2011
5 | Productos prefabricados de hormigón | UNE-EN 1168:2006+A3:2012
UNE-EN 1520:2011
UNE-EN 12602:2016
UNE-EN 12737:2006+A1:2008; UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011
UNE-EN 12794:2006+A1:2008; UNE-EN 12794:2006+ A1:2008/AC:2009
UNE-EN 12843:2005
UNE-EN 13224:2012
UNE-EN 13225:2013
UNE-EN 13693:2005+A1:2010
UNE-EN 13747:2006+A2:2011
UNE-EN 13978-1:2006
UNE-EN 14843:2008
UNE-EN 14844:2007+A2:2012
UNE-EN 14991:2008
UNE-EN 14992:2008+A1:2012
UNE-EN 15037-1:2010
UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011
UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011
UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014
UNE-EN 15037-5:2013
UNE-EN 15050:2008+A1:2012
UNE-EN 15258:2009
6 | Chimeneas / Tubos radiantes / Generadores aire caliente | UNE-EN 416-1:2009
UNE-EN 621:2010
UNE-EN 777-1:2009
UNE-EN 777-2:2009
UNE-EN 777-3:2009
UNE-EN 777-4:2009
UNE-EN 778:2010
UNE-EN 1020:2010
UNE-EN 1319:2010
UNE-EN 1457-1:2013
UNE-EN 1457-2:2013
UNE-EN 1806:2008
UNE-EN 1856-1:2010
UNE-EN 1856-2:2010
UNE-EN 1857:2013
UNE-EN 1858:2011+A1:2011
UNE-EN 12446:2011
UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008
UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008
UNE-EN 13063-3:2008
UNE-EN 13069:2006
UNE-EN 13084-5:2006
UNE-EN 13084-7:2013
UNE-EN 14471:2013+A1:2016
UNE-EN 14989-1:2008
UNE-EN 14989-2:2011
7 | Aceros / Electrodos / Pernos / Aluminio | UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012
UNE-EN 10025-1:2006
UNE-EN 10088-4:2010
UNE-EN 10088-5:2010
UNE-EN 10210-1:2007
UNE-EN 10219-1:2007; UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010
UNE-EN 10340:2008; UNE-EN 10340:2008/AC:2008
UNE-EN 10343:2010
UNE-EN 13479:2005
UNE-EN 14399-1:2016
UNE-EN 14545:2009
UNE-EN 15048-1:2008
UNE-EN 15088:2006
8 | Barreras geosintéticas/ Geotextiles /Láminas Impermeabilización | UNE-EN 13249:2017
UNE-EN 13250:2017
UNE-EN 13251:2017
UNE-EN 13252:2017
UNE-EN 13253:2017
UNE-EN 13254:2017
UNE-EN 13255:2017
UNE-EN 13256:2017
UNE-EN 13257:2017
UNE-EN 13265:2017
UNE-EN 13361:2005; UNE-EN 13361:2005/A1:2007
UNE-EN 13362:2006
UNE-EN 13491:2005; UNE-EN 13491:2005/A1:2007
UNE-EN 13492:2006; UNE-EN 13492:2006/A1:2007
UNE-EN 13493: 2006
UNE-EN 13707:2005+A2:2010
UNE-EN 13956:2013
UNE-EN 13967:2013
UNE-EN 13969:2005; UNE-EN 13969:2005/A1:2007
UNE-EN 14695:2010; UNE-EN 14695:2010 ERRATUM:2011
UNE-EN 15381:2008
UNE-EN 15382:2013
9 | Estructuras de madera | UNE-EN 13986:2006+A1:2015
UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011
UNE-EN 14229:2011
UNE-EN 14250:2010
10 | Sistemas de protección y reparación de estructuras / Adhesivos | UNE-EN 1504-2:2005
UNE-EN 1504-3:2006
UNE-EN 1504-4:2005
UNE-EN 1504-5:2004
UNE-EN 1504-6:2007
UNE-EN 1504-7:2007
UNE-EN 15274:2015
UNE-EN 15275:2015
11 | Mezclas bituminosas | UNE-EN 12271:2007
UNE-EN 12273:2009
UNE-EN 12591:2009
UNE-EN 13108-1:2008
UNE-EN 13108-2:2007; UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-3:2007; UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-4:2007; UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-5:2007; UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-6:2007; UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008
UNE-EN 13108-7:2007; UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008
UNE-EN 13808:2013; UNE-EN 13808:2013/1M:2014
UNE-EN 13924:2006; UNE-EN 13924:2006/1M:2010
UNE-EN 14023:2010
UNE-EN 15322:2014

## 4) FUEGO, ACUSTICA Y SUST PELIG
NOTA: los laboratorios que estén notificados para realizar los ensayos de las normas que se indican a continuación podrán realizarlos para cualquier norma armonizada y producto por sistema de EVCP 3 que contemple la determinación de las correspondientes características de fuego, acústicas y sustancias peligrosas
ENSAYOS | NORMAS
Fuego en cubiertas | TS 1187
Reacción al fuego | EN 13823
Reacción al fuego | EN ISO 1182
Reacción al fuego | EN ISO 1716
Reacción al fuego | EN ISO 9239-1
Reacción al fuego | EN ISO 11925-2
Resistencia al fuego | EN 1364-1
Resistencia al fuego | EN 1364-2
Resistencia al fuego | EN 1364-3
Resistencia al fuego | EN 1364-4
Resistencia al fuego | EN 1365-2
Resistencia al fuego | EN 1365-3
Resistencia al fuego | EN 1365-4
Resistencia al fuego | EN 1366-1
Resistencia al fuego | EN 1366-2
Resistencia al fuego | EN 1366-3
Resistencia al fuego | EN 1366-4
Resistencia al fuego | EN 1366-5
Resistencia al fuego | EN 1366-6
Resistencia al fuego | EN 1366-7
Resistencia al fuego | EN 1366-8
Resistencia al fuego | EN 1366-9
Resistencia al fuego | EN 1366-10
Resistencia al fuego | EN 1634-1
Resistencia al fuego | EN 1634-2
Resistencia al fuego | EN 1634-3
Resistencia al fuego | EN 13381-1
Resistencia al fuego | ENV 13381-2
Resistencia al fuego | ENV 13381-3
Resistencia al fuego | EN 13381-4
Resistencia al fuego | ENV 13381-5
Resistencia al fuego | EN 13381-6
Resistencia al fuego | ENV 13381-7
Resistencia al fuego | EN 13381-8
Resistencia al fuego | EN 14135
Propiedades acústicas | EN ISO 10140-1
Propiedades acústicas | EN ISO 10140-3
Propiedades acústicas | EN ISO 354
Sustancias peligrosas | TS 16337-3:2016
Sustancias peligrosas | TS 16516:2014
Sustancias peligrosas | TS 16637-2:2014

## 5) Listado Disposiciones Ofic.
Listado histórico de disposiciones oficiales con la relación de normas armonizadas
A continuación se incluye el listado histórico con las Comunicaciones publicadadas en el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE) con la relación de normas armonizadas (anteriormente estas comunicaciones también se publicaban en el BOE). Estas comunicaciones de la Comisión Euroepa son las que definen con respecto a qué normas se debe aplicar el Marcado CE conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 de Productos de Construcción. De esta forma, en cada nueva Comunicación aparece la relación consolidada de normas con los siguientes datos: Referencia de la norma (código y versión de esta), Titulo de la norma, Fecha de aplicabilidad como norma armonizada y fecha de finalización del periodo de coexistencia.
Disposición Oficial | DISPOSICIONES PUBLICADAS EN BOE | COMUNICACIONES COMISIÓN EUROPEA (DOCE/DOUE)
DO-01 | Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) | 2001/C 20/04 (DOCE 23.01.2001)
DO-02 | Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) | 2001/C 180/04 (DOCE 26.01.2001) 2001/C 202/06 (DOCE 18.07.2001)
DO-03 | Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) | 2001/C 358/08 (DOCE 15.12.2001) 2002/C 40/03 (DOCE 14.02.2002)
DO-04 | Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) | 2002/C 154/04 (DOCE 28.06.2002) 2002/C 310/02 (DOCE 13.12.2002)
DO-05 | Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06.02.2003) | 2002/C 212/06 (DOCE 06.09.2002)
DO-06 | Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) | 2002/C 320/05 (DOCE 20.12.2002) 2003/C 47/02 (DOCE 27.02.2003)
DO-07 | Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) | 2003/C 75/08 (DOUE 27.03.2003) 2003/C 120/06 (DOUE 22.05.2003)
DO-08 | Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) | 2003/C 165/02 (DOUE 16.07.2003)
DO-09 | Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) | 2003/C 271/12 (DOUE 12.11.2003)
DO-10 | Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) | 2004/C 67/05 (DOUE 17.03.2004) 2004/C 84/07 (DOUE 03.04.2004) 2004/C 97/07 (DOUE 22.04.2004)
DO-11 | Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) | 2004/C 263/02 (DOUE 26.10.2004)
DO-12 | Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) | 2005/C 79/09 (DOUE 01.04.2005)
DO-13 | Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) | 2005/C 139/03 (DOUE 08.06.2005)
DO-14 | Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) | 2005/C 319/01 (DOUE 14.12.2005)
DO-15 | Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) | 2006/C 134/01 (DOUE 8.6.2006)
DO-16 | Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) | 2006/C 304/01 (DOUE 13.12.2006)
DO-17 | Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) | 2007/C 290/12 (DOUE 04.12.2007)
DO-18 | Resolución de 5 de mayo de 2009 (BOE 20.05.2009) | 2008/C 321/01 (DOUE 16.12.2008)
DO-19 | Resolución de 21 de diciembre de 2009 (BOE 12.01.2010) | 2009/C 152/05 (DOUE 04.07.2009)
DO-20 | Resolución de 17 de mayo de 2010 (BOE 03.06.2010) | 2009/C 309/01 (DOUE 18.12.2009) 2010/C 71/03 (DOUE 19.03.2010)
DO-21 | Resolución de 31 de agosto de 2010 (BOE 28.09.2010) | 2010/C 167/01 (DOUE 15.06.2010)
DO-22 | Resolución de 4 de marzo de 2011 (BOE 29.03.2011) | 2010/C 344/01 (DOUE 17.12.2010)
DO-23 | Resolución de 3 de octubre de 2011 (BOE 19.10.2011) | 2011/C 246/01 (DOUE 24.08.2011)
DO-24 | Resolución de 6 de julio de 2012 (BOE 21.07.2012) | 2012/C 176/01 (DOUE 19.06.2012)
DO-25 | Resolución de 18 de abril de 2013 (BOE 27.04.2013) | 2013/C 59/01 (DOUE 28.02.2013)
DO-26 | Resolución de 19 de agosto de 2013 (BOE 30.08.2013) Corrección errores (BOE 23-09-2013) | 2013/C 186/02 (DOUE 28.06.2013)
DO-27 | Resolución de 17 de octubre de 2014 (BOE 24-10-2014 ) | 2014/C 359/01 (DOUE 10.10.2014)
DO-28 | Resolución de 2 de marzo de 2015 (BOE 17-03-2015 ) | 2015/C 054/02 (DOUE 13.02.2015)
DO-29 | Resolución de 1 de septiembre de 2015 (BOE 10-09-2015 ) | 2015/C 226/04 (DOUE 10.07.2015)
DO-30 | Resolución de 23 de noviembre de 2015 (BOE 07-12-2015) | 2015/C 378/03 (DOUE 13.11.2015
DO-31 | Resolución de 19 de abril de 2016 (BOE 28.04.2016) | 2016/C 126/04 (DOUE 08.04.2016)
DO-32 | Resolución de 21 de junio de 2016 (BOE 29.06.2016) | 2016/C 209/03 (DOUE 10.06.2016)
DO-33 | Resolución de 3 de noviembre de 2016 (BOE 23.11.2016) | 2016/C 398/09 (DOUE 28.10.2016)
DO-34 | Resolución de de de 2017 (BOE 28.04.2017) | 2017/C 076/05 (DOUE 10.03.2017)
DO-35 |  | 2017/C 267/04 (DOUE 11.08.2017)
DO-36 |  | 2017/C 435/03 (DOUE 15.12.2017)
DO-37 |  | 2018/C 092/06 (DOUE 09.03.2018)